# ООО «Решение»                                                            12.02.2024

## (4872) 77-03-21, 8-915-691-73-01, reshenie71@yandex.ru

КОД оборудования - НР

## Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория" с ВУ (7 лотков) – 67000 р.

## Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория" с АБП (7 лотков) – 58500 р.

## Стойка для наборов "ОГЭ" (7 лотков) (продается только с набором ОГЭ-лаборатория) -23500 р.

## Состав

В состав «ОГЭ-лаборатории по физике» входят 7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь курс физики до 9 класса включительно. Каждый набор уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой.

Возможны 2 варианта комплектации: с ВУ или АБП

«ОГЭ-лаборатория 2023» состоит из следующих комплектов:

## Комплект №1:

- Весы электронные учебные.

- Измерительный цилиндр (250мл).

- 2 пластиковых стакана (300 мл).

- Динамометр №1 (предел измерения 1Н)

- Динамометр №2 (предел измерения 5Н)

- Груз цилиндрический из стали (V=25,0±0,3 см3, m=195±2 г). С крючком.

- Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (V=25,0±0,7 см3, m=70±2 г).

- Груз цилиндрический из специального пластика (V=56,0±1,8 см3, m=66±2 г).

- Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (V=34,0±0,7 см3, m=95±2 г).

- Поваренная соль в ПВХ контейнере.

- Палочка для перемешивания, нить.

## Комплект № 2:

- Штатив лабораторный с держателем.

- Динамометр №1 (предел измерения 1Н)

- Динамометр №2 (предел измерения 5Н)

- 2 пружины на планшете. Жесткость пружины (50±2) Н/м и (10±2) Н/м.

- 3 груза массой по (100±2г).

- Набор грузов, закрепленных на крючке.

- Линейка пластиковая (300 мм).

- Транспортир металлический.

- Брусок деревянный (50±5 г). С крючком и нитью.

- Направляющая с измерительной шкалой.

## Комплект № 3:

- Источник питания постоянного и переменного тока, либо батарейный блок.

- Вольтметр двухпредельный (предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С=0,2 В).

- Амперметр двухпредельный (предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения О,6 А, С = 0,02 А).

- Резистор, R1 сопротивление (4,7±0,5) Ом

- Резистор, R2 сопротивление (5,7±0,6) Ом

- Резистор, R3 сопротивление (8,2±0,8) Ом

- Набор из 3-х проволочных резисторов.

- Элемент электрической цепи (реостат). Сопротивление 10 Ом.

- Ключ для размыкания и замыкания электрической цепи.

- Комплект проводов.

- Лампочка 4,8 В.

## Комплект № 4:

- Источник питания постоянного тока, выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения.

- Собирающая линза 1 (фокусное расстояние F1=(100±10) мм

- Собирающая линза 2 (фокусное расстояние F2=(50±5) мм

- Рассеивающая линза 3 (фокусное расстояние F3= — (75±5) мм

- Линейка пластиковая (300 мм).

- Экран стальной.

- Направляющая с измерительной шкалой (750±4 мм).

- Осветитель с источником света на 3,5 В.

- Щелевая диафрагма.

- Слайд «Модель предмета» в рейтере.

- Полуцилиндр.

- Планшет на плотном листе А4 с круговым транспортиром.

## Комплект № 5:

- Электронный секундомер с датчиками. Укомплектован элементами питания.

- Магнитоуправляемые герконовые датчики секундомера. Датчики с круговой зоной чувствительности.

- Механическая скамья (700 мм).

- Брусок деревянный (50±2г).

- Штатив лабораторный с муфтой.

- Транспортир металлический.

- Нить не менее 1,2 м.

- Лента мерная (1000 мм).

- 4 груза цилиндрических из стали (100±2 г).

- 2 пружины. Жесткость пружины № 1 (50±2) Н/м. Жесткость пружины № 2 (20±2) Н/м.

- Груз цилиндрический (100±2 г) с крючком.

- Трубка алюминиевая.

## Комплект № 6:

- Штатив лабораторный с муфтой.

- Рычаг с креплениями для грузов.

- Блок подвижный.

- Блок неподвижный.

- Нить не менее 1,2 м.

- 3 груза цилиндрических из стали (100±2) г.

- Динамометр планшетный с пределом измерения 5 Н.

- Линейка пластиковая (300 мм).

- Транспортир металлический.

## Комплект № 7:

- Калориметр.

- Термометр.

- Весы электронные.

- Измерительный цилиндр (мензурка) с ПВХ подстаканником 250 мл.

- Груз цилиндрический из алюминиевого сплава (68±2) г. С крючком.

- Груз цилиндрический из стали (189±2) г. С крючком.

Штативы и направляющие, входящие в состав комплекта, укомплектованы в отдельные упаковки.