Прайс-лист ООО "Решение"

www.reshenie71.ru (4872) 77-03-21, 8-915-691-73-01, reshenie71@yandex.ru 13.11.2024

Цифровые микроскопы

Микроскопы цифровые Bresser

1)Микроскоп цифровой Bresser Junior 40x–1024x, без кейса         20 700 руб.

Артикул: 26753

Этот микроскоп – мечта любого юного исследователя. Он надежен, отличается значительными оптическими возможностями, позволяет использовать высокие увеличения и рассматривать мельчайшие подробности строения микропрепаратов. Кроме того в комплекте с микроскопом поставляется все необходимое чтобы приступить к работе с микроскопом сразу после того, как он будет извлечен из коробки. Для детей от 8-ми лет.

Комплектация: микроскоп (цифровой) Bresser Junior 40x–1024x; окуляры WF10x и WF16x; объективы 4х, 10х, 40х; линза Барлоу 2x; окулярная камера с USB-кабелем; готовые микропрепараты; пинцет; пипетка; флаконы с образцами; инкубаторий для длительных исследований; программное обеспечение; инструкция по эксплуатации.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| --- | --- |
| Тип насадки | монокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Увеличение, крат | 40–1280 |
| Окуляры | WF10x |
|  | WF16x |
|  | видеоокуляр |
| Объективы | 4х, 10х, 40х |
| Подсветка | светодиодная |
| Источник питания | 220-240 В |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | нижняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Линза Барлоу в комплекте | 2x |

2)Микроскоп цифровой Bresser Junior 40x–1024x, в кейсе        28 750 руб.

Артикул: 26754

Цифровой микроскоп Bresser Junior 40x-1024x – отличный подарок для любого юного исследователя. Микроскоп может использоваться для изучения микропрепаратов в проходящем и отраженном свете. При использовании окулярной камеры изображение с микроскопа выводится на монитор персонального компьютера. Это позволяет рассматривать его одновременно большой группе людей, кроме того есть возможность сохранять изображение в памяти компьютера. В комплекте имеется все необходимое юному биологу: несколько готовых образцов, предметные и покровные стекла, инструменты для изготовления собственных микропрепаратов. Для детей от 8-ми лет.

Комплектация: цифровой микроскоп Bresser Junior 40x–1024x; окуляры WF10x и WF16x; объективы 4х, 10х, 40х; линза Барлоу 2x; окулярная камера; 10 предметных и покровных стекол; 5 готовых микропрепаратов; пинцет; пипетка; флаконы с дрожжами, с морской солью, с артемией (морской рачок); инкубаторий для длительных исследований; кабель питания и USB-кабель; программное обеспечение; кейс для транспортировки; инструкция по эксплуатации.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| --- | --- |
| Тип насадки | монокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Увеличение, крат | 40–1280 |
| Окуляры | WF10x |
|  | WF16x |
|  | видеоокуляр |
| Объективы | 4х, 10х, 40х |
| Подсветка | светодиодная |
| Источник питания | 220-240 В |
| ПО, драйверы | в комплекте |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Intel Pentium 166 МГц и выше, 64 Mb RAM, 100 Mb свободного места на жестком диске, порт USB, CD/DVD-Rom |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | есть |
| Линза Барлоу в комплекте | 2x |

3) Микроскоп цифровой Bresser National Geographic 40–1024x, в кейсе     40 250 руб.

Артикул: 69368

С этим микроскопом можно проводить множество лабораторных исследований прямо у себя дома! Изучать готовые микропрепараты, готовить образцы для исследований, наблюдать за циклом роста артемии, а главное – сохранять все результаты наблюдений в память компьютера. Юный ученый сможет создать настоящий цифровой архив на основе собственных исследований.

Комплектация: Микроскоп Bresser National Geographic 40–1024x; Объективы: 4х, 10х, 40х; Окуляры: WF10х, WF16х; Линза Барлоу 1,6х; Диск с цветными фильтрами; Видеоокуляр (USB-окуляр); 5 микропрепаратов; 5 предметных стекол; 10 покровных стекол; Коробочка для хранения стекол и микропрепаратов; Пипетка; Пинцет; Инкубатор для разведения артемии; Микротом; Флаконы с препаратами: дрожжи, морская соль, артемия, смола (для изготовления препаратов); Диск с программным обеспечением; Пылезащитный чехол; Кейс для транспортировки и хранения; Батарейки: 3 шт. типа АА; Инструкция по эксплуатации.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| --- | --- |
| Тип насадки | монокулярные |
| Увеличение, крат | 40–1024 |
| Окуляры | WF10x, WF16x |
|  | видеоокуляр (разрешение: 640х480 пикс) |
| Объективы | 4х, 10х, 40х |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Фокусировка | грубая |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | USB-кабель |
| Питание от батареек | 1,5 В |
| Светофильтры | есть, диск с диафрагмами |
| Дополнительно | набор для опытов в комплекте |
| ПО, драйверы | в комплекте |
| Системные требования | Windows XP/Vista/7/8, процессор 2 ГГц, 1 Гб RAM, 4 Гб свободного места на жестком диске, порт USB 2.0, CD/DVD-Rom |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | есть |

Микроскопы цифровые Levenhuk

- Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 30                                                  12 650 руб.

Микроскоп Levenhuk DTX 30 – это современный USB-микроскоп с возможностью фото- и видеосъемки изучаемых образцов, оснащенный 2-мегапиксельной камерой и имеющий переменное увеличение в диапазоне от 20 до 230 крат. Модель может использоваться в самых разных областях: в радиоэлектронике, ювелирном деле, биологии, зоологии и др.

Комплектация: Микроскоп Levenhuk DTX 30 с USB-кабелем;                    Штатив; Защитная пластиковая крышка на объектив; Программное обеспечение; Инструкция по эксплуатации.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Увеличение, крат | 20–230 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 150 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB 2.0 |
| Число мегапикселей | 2 |
| Возможность записи видео | есть |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС Windows 7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Корпус | прорезиненный черный |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Язык ПО | русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский |
| Фото | *.jpeg, 1920x1080, 1280x720, 640x480 |
| Видео | *.avi, 1920x1080, 1280x720, 640x480 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

# 2) Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 90                              17 850 руб.

# Микроскоп Levenhuk DTX 90 – это современный профессиональный USB-микроскоп для сверхточных работ. Дает увеличение в диапазоне от 10 до 300 крат. Оснащен 5-мегапиксельной камерой. Микроскоп комплектуется специальным штативом и основанием с измерительной шкалой (8 см по оси x, 7 см по оси y) и двумя зажимами для закрепления образца под камерой.

Комплектация: Микроскоп Levenhuk DTX 90 с USB-кабелем; Профессиональный штатив; Основание с измерительной шкалой; Шкала калибровки; Программное обеспечение; Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Увеличение, крат | 10–300 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 150 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB 2.0 |
| Число мегапикселей | 5 |
| Возможность записи видео | есть |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Корпус | прорезиненный черный |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Язык ПО | русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский, японский |
| Фото | *.jpeg, 2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960 |
| Видео | *.avi |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

3) Микроскоп цифровой Discovery Artisan 32 – 16 100 руб.

Артикул: 78160

В микроскопе используется 5-мегапиксельная цифровая камера, которая формирует картинку в разрешении до 2592x1944 пикс. Для получения изображения необходимо подключить прибор к внешнему экрану через кабель USB. Микроскоп совместим с компьютерами на базе Windows и Mac OS. При необходимости во время наблюдений можно включать встроенную подсветку – вокруг камеры расположены 8 ярких светодиодов. Подсветка, как и микроскоп в целом, питается через кабель USB, ее яркость можно регулировать. Увеличение микроскопа можно выбирать в диапазоне от 10 до 300 крат, а фокус корректируется в пределах от 0 до 150 мм.

Корпус микроскопа покрыт нескользящей и приятной на ощупь резиной, сам прибор установлен на профессиональный штатив, основание которого является предметным столиком. Оно дополнено двумя измерительными шкалами и зажимами для образцов. Удобно, что микроскоп можно использовать и без штатива.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Увеличение, крат | 10–300 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 150 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB 2.0 |
| Число мегапикселей | 5 |
| Возможность записи видео | есть |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Фото | *.jpeg, 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024 |
| Видео | *.avi, 2592x1944, 2320x1744, 2048x1536, 1920x1080, 1280x1024 |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

- Микроскоп цифровой Discovery Nano Polar с книгой – 13 800 руб.

Артикул: 77968

Монокулярный цифровой микроскоп с камерой 0,3 Мпикс

Для визуальных наблюдений, фото- и видеозаписи

Объективы-ахроматы, широкопольный окуляр, увеличение от 40 до 400 крат

Комбинированная светодиодная подсветка, работающая от батареек

- Отличный выбор для учебы и научного хобби

- В комплекте познавательная иллюстрированная книга о микромире

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| --- | --- |
| Тип насадки | монокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Угол наклона окулярной насадки | 30° |
| Увеличение, крат | 40–400 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | WF10x |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–16 по вертикали |
| Конденсор | N.A. 0,65 |
| Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
| Фокусировка | грубая: 0,5 мм |
| Корпус | пластик, металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Питание от батареек | 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5… +40 |
| Число мегапикселей | 0,3 |
| Чувствительный элемент | 1/4"" CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 5,6x5,6 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30@640x480 |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Программные возможности | размер изображения, яркость |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Корпус | металл |
| Источник питания камеры | через кабель USB 2.0 |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Язык ПО | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | 640x480 |

- Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD                     22 450 руб.

Основная особенность микроскопа – цифровая камера 0,3 Мпикс. Она формирует картинку и выводит ее на встроенный или внешний экран в режиме реального времени. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 4,3 дюйма, к внешним мониторам и телевизорам микроскоп подключается при помощи комплектного USB-кабеля. Камера также позволяет записывать видеоролики и делать фотографии исследований. Качество картинки настраивается программно.

Комплект поставки: Цифровой микроскоп; Штатив; USB-кабель; Карта памяти microSD 1 ГБ; Компакт-диск с программным обеспечением; Инструкция по эксплуатации.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | ЖК-экран с диагональю 4,3” (неповоротный) |
| Увеличение, крат | 20–600 |
| Предметный столик, мм | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 5 до 80 мм |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч |
| Число мегапикселей | 0,3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M) |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+45 |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ; к компьютеру: через порт USB 2.0 |
| Уровень пользователя | для начинающих, для детей |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Язык ПО | русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

- Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC1   20 700 руб.

Для работы с прибором можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. Он также пригодится для проведения презентаций и лекций.

Основные особенности:

Доступно оптическое и цифровое увеличение

ЖК-экран передает цветное изображение

Можно фотографировать и записывать видео в высоком разрешении

- Картинку с объектива можно передавать на экран компьютера

- Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях и внутри объектива

- Для управления можно использовать беспроводной пульт

Комплектация:

- Микроскоп с ЖК-экраном

- Инфракрасный пульт дистанционного управления

- Ультрафиолетовый фильтр

- Кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки

- Кабель USB

- Сетевой адаптер

- Батарейка CR2025

- Стикер 3М

- Инструкция по эксплуатации

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-экран с диагональю 4,3 |
| Увеличение, крат | 3–220 |
| Предметный столик, мм | 100x160 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | неподвижный |
| Фокусировка | грубая (23 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 2 А через USB-кабель (в комплекте); пульт ДУ: батарейка CR2025 – 1 шт. (в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | 2 осветителя на гибких держателях и подсветка внутри объектива |
| Светофильтры | ультрафиолетовый |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Число мегапикселей | сенсор: 1; изображение: 12 |
| Чувствительный элемент | 1/4' CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 3 |
| Возможность записи видео | есть |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Баланс белого | ручной |
| Контроль экспозиции | ручной |
| ПО, драйверы | AMCAP, ViewPlayCap, WebCam Monitor v2 |
| Выход | microSD, miniUSB |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac OS |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |

- Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM500 LCD         19 990 руб.

Levenhuk Rainbow DM500 LCD – цифровой микроскоп с возможностью фото- и видеозаписи. Он дает увеличение в диапазоне от 7 до 200 крат, позволяет работать с образцами любой степени прозрачности, а также не требует подключения к сети. Микроскоп может использоваться для изучения насекомых, образцов растений и готовых микропрепаратов, а также поможет в любимом хобби, если оно связано с техникой, электроникой или моделизмом.

Основные особенности:

- Диагональ встроенного экрана – 5 дюймов, возможность поворота

- Цветное изображение, запись фото и видео в высоком разрешении

- Светодиодная подсветка с регулировкой яркости и возможностью работы от аккумулятора

- В комплекте готовые микропрепараты для проведения исследований

- Беспроводной пульт управления для запуска фотографирования и записи видео

Комплектация:

- Микроскоп с ЖК-экраном

- Предметный столик с зажимами и предметными стеклами

- Инфракрасный пульт дистанционного управления

- Готовые микропрепараты:

  - Крыло саранчи (Locust wing)

  - Крыло пчелы (Honeybee wing)

  - Ножка пчелы (Honeybee leg)

  - Микроскопическая водоросль (Laver)

  - Стебель сосны (Pine tree stem)

  - Стебель гвоздики (Carnation stem)

  - Перо канарейки (Canary feather)

  - Коровий волос (Cow hair)

  - Чешуя золотой рыбки (Goldfish scale)

  - Зерно картофельного крахмала (Potato starch)

  - Стебель кукурузы (Corn stem)

  - Кожица лука (Onion epidermis)

- Кабель питания

- Сетевой адаптер

- Инструкция по эксплуатации

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 5 |
| Увеличение, крат | 7–200 |
| Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83x43 |
| Фокусировка | грубая (50 мм) |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель / аккумулятор 2200 мАч; пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Дополнительно | время работы от аккумулятора: 3–4 часа; время зарядки: 16–20 часов |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
| Чувствительный элемент | 1/2,9' CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2,8 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 3,8 |
| Возможность записи видео | есть |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Баланс белого | ручной |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Выход | microSD, miniUSB |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |

8) Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM700 LCD     21 850 руб.

# Цифровой микроскоп Levenhuk Rainbow DM700 LCD предназначен для изучения крупных объектов, а также фотографирования и видеозаписи исследований. Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой, поэтому позволяет проводить наблюдения и в проходящем, и в отраженном свете. Дополнительный плюс – микроскопом можно управлять через беспроводной пульт.

Комплектация:

- Микроскоп с ЖК-экраном

- Предметный столик с зажимами и предметными стеклами

- Инфракрасный пульт дистанционного управления

- Готовые микропрепараты:

  - Крыло саранчи (Locust wing)

  - Крыло пчелы (Honeybee wing)

  - Ножка пчелы (Honeybee leg)

  - Микроскопическая водоросль (Laver)

  - Стебель сосны (Pine tree stem)

  - Стебель гвоздики (Carnation stem)

  - Перо канарейки (Canary feather)

  - Коровий волос (Cow hair)

  - Чешуя золотой рыбки (Goldfish scale)

  - Зерно картофельного крахмала (Potato starch)

  - Стебель кукурузы (Corn stem)

  - Кожица лука (Onion epidermis)

- Кабель питания

- Сетевой адаптер

- Инструкция по эксплуатации

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 7 |
| Увеличение, крат | 10–200 |
| Предметный столик, мм | 120х180, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 83x43 |
| Фокусировка | грубая (90 мм) |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 1 А через USB-кабель (в комплекте); пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | осветитель в основании и подсветка внутри объектива |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
| Чувствительный элемент | 1/2,9' CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2,8 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 3,8 |
| Возможность записи видео | есть |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Баланс белого | ручной |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Выход | microSD, miniUSB |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |

9) Микроскоп цифровой Discovery Artisan 64 – 18 890 руб.

Артикул: 78161

Микроскоп оснащен камерой 0,3 Мпикс с интерполяцией до 8 Мпикс. Диапазон увеличения очень большой, много шире, чем у большинства аналогов: от 20 до 600 крат. Фокусировка производится вручную в пределах от 5 до 80 мм. Образцы размещаются на основании профессионального штатива, которое выступает в качестве предметного столика. Оно дополнено зажимами для образцов и измерительными шкалами. При необходимости рабочую область можно осветить при помощи верхней подсветки: 8 белых светодиодов расположены вокруг объектива камеры, их яркость можно регулировать.

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | ЖК-экран с диагональю 4,3 |
| Увеличение, крат | 20–600 |
| Предметный столик, мм | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 5 до 80 мм |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 5 В постоянного тока через кабель USB; встроенный Li-ion аккумулятор 3,7 В/2500 мАч |
| Число мегапикселей | 0,3 (с интерполяцией до 8M, 5M, 3M, 1,3M) |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Системные требования | Windows 7/8/10, Mac 10.12 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+45 |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ; к компьютеру: через порт USB 2.0 |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Язык ПО | русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

# 10) Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 Mobi        26 500 руб.

# Микроскоп Levenhuk DTX 500 Mobi – это портативный прибор со встроенным 3-дюймовым цветным дисплеем, обеспечивающий увеличение до 500 крат и плавное цифровое увеличение до 4 крат. Идеально подходит для микроскопических исследований любых поверхностей дома и на прогулке. Отличный подарок школьнику.

Комплектация: Микроскоп Levenhuk DTX 500 Mobi; Штатив; Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц); USB-кабель; AV-кабель; Литий-ионный аккумулятор; Ремешок на руку; Защитный чехол; Салфетка для оптики; Компакт-диск с программным обеспечением; Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

| Тип микроскопа | портативные, цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-дисплей 7,62 см (3") |
| Увеличение, крат | 20–500 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 30 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе |
| Питание от батареек | Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч время работы: 4 часа, время зарядки: 5 часов |
| Вес, кг | 0,70 (с аккумулятором) |
| Габариты, мм | 330x70x150 |
| Число мегапикселей | 5 (с интерполяцией до 12) |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 32 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Язык ПО | русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский, японский |
| Фото | *.jpeg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA |

11) Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC2   29 900 руб.

Микроскоп позволяет делать фотографии и записывать видео, а управлять прибором можно при помощи беспроводного пульта.

Комплектация:

- ЖК-экран

- Штатив

- Основание с зажимами

- Осветители на гибких держателях

- Инфракрасный пульт дистанционного управления

- Ультрафиолетовый фильтр

- Кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки

- Сетевой адаптер

- Инструменты и крепеж

- Инструкция по эксплуатации

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотный цветной ЖК-экран с диагональю 7 |
| Увеличение, крат | 3–200 |
| Предметный столик, мм | 120x200, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | неподвижный |
| Фокусировка | грубая (150 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В; 5 В, 2 А через USB-кабель (в комплекте); пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | 2 осветителя на гибких держателях и подсветка внутри объектива |
| Светофильтры | ультрафиолетовый |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20…+70 |
| Число мегапикселей | сенсор: 2; изображение: 12 |
| Чувствительный элемент | 1/2,9' CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2,8 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 3,8 |
| Возможность записи видео | есть |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Баланс белого | ручной |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Выход | microSD, miniUSB |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | фото: 4032x3024 пикс.; видео: 1080 FHD 1920x1080 пикс. |

# 12) Микроскоп цифровой Levenhuk DTX TV     25 900  руб.

# Микроскоп Levenhuk DTX TV – цифровой увеличительный прибор, который может выводить изображение на экран компьютера или телевизор. В комплекте идут USB и HDMI-кабели – вы можете выбрать наиболее удобный для вас вид подключения. В режиме реального времени микроскоп передает картинку с объектива на любой внешний экран.

Комплектация: Цифровой микроскоп; Штатив; Сетевой адаптер; USB-кабель; HDMI-кабель; Шкала калибровки; Компакт-диск с программным обеспечением; Инструкция по эксплуатации

Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптический пластик |
| Увеличение, крат | 10–200 |
| Предметный столик, мм | с препаратодержателями и измерительной шкалой |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 10 до 500 мм |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5...+50 |
| Число мегапикселей | 3 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду при освещенности 600 Лк |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Системные требования | Windows XP/7/8/10, Mac 10.7 и выше, P4 1,8 ГГц и выше, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM, монитор с HDMI-входом |
| Дополнительно | подсветка: 8 ярких светодиодов |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
| Язык ПО | английский, немецкий, испанский, русский, итальянский, французский, португальский, голландский, польский, японский, корейский, китайский |
| Фото | *.jpeg, 14M, 8M, 5M, 3M, 2M, WVGA |
| Видео | HDMI: *h.264; USB: *mjpeg 1080p Full HD, 720p, VGA |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |

# 13) Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 500 LCD                34 500  руб.

# Микроскоп Levenhuk DTX 500 LCD со встроенным ЖК-дисплеем позволяет изучать микропрепараты с увеличением от 20 до 500 крат и сохранять результаты исследований в виде фотографий и видеозаписей на карту памяти microSD. 8 экономичных светодиодов дают ровное освещение рабочей поверхности.

Комплектация: Микроскоп Levenhuk DTX 500 LCD; Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц); Литий-ионный аккумулятор; USB-кабель; AV-кабель; Салфетка для оптики; Шкала калибровки; Компакт-диск с программным обеспечением; Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

| Тип микроскопа | портативные, цифровые |
| --- | --- |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | цветной ЖК-дисплей 8,9 см (3,5 |
| Увеличение, крат | 20–500 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 150 мм |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе |
| Питание от батареек | Li-ion аккумулятор 3,7 В/1050 мАч время работы: 2 часа, время зарядки: 2 часа |
| Вес, кг | 0,76 (с аккумулятором) |
| Габариты, мм | 227x104x149 |
| Число мегапикселей | 5 (с интерполяцией до 12) |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0 |
| Системные требования | ОС: Windows XP/Vista/7/8/10, Mac 10.6~10.10, ЦПУ от P4 1,8 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 64 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Возможность подключения другого оборудования | поддержка карт памяти microSD до 32 ГБ (в комплект не входит) |
| Язык ПО | русский, английский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, французский, японский |
| Фото | *.jpeg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение | 12 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 1,3 Mпикс, VGA |

14) Микроскоп цифровой Discovery Femto Polar с книгой – 33 350 руб.

Артикул: 77986

Благодаря камере 3 Мпикс этот микроскоп умеет выводить картинку с объектива на экран компьютера, делать фото и записывать видео. Камера значительно расширяет возможности прибора, что делает его отличным выбором для учебы и научного хобби.

# Характеристики:

| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| --- | --- |
| Тип насадки | монокулярные |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 40–400 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23,2 |
| Окуляры | WF10x |
| Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Предметный столик, мм | 90x90, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–10 по вертикали |
| Конденсор | N.A. 0,65 |
| Диафрагма | диск с диафрагмами (6 отверстий) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм) |
| Корпус | металл |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Питание от батареек | 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) или 110–240 В, через сетевой адаптер (в комплекте) |
| Тип лампы подсветки | нижняя: 0,2 Вт; верхняя: 0,1 Вт |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5… +40 |
| Число мегапикселей | 3 |
| Чувствительный элемент | 1/2,7"" CMOS |
| Размер пикселя, мкм | 2,2x2,2 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 3@2048x1536 5@1600x1200 7,5@1280x1024 |
| Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
| Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Контроль экспозиции | авто |
| ПО, драйверы | LevenhukLite |
| Программные возможности | размер изображения, яркость |
| Выход | USB 2.0, 480 Мбит/с |
| Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, Intel Core 2 и выше, минимум 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Корпус | металл |
| Источник питания камеры | через кабель USB 2.0 |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | крайне просто |
| Язык ПО | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
| Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
| Назначение | школьные/учебные |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Максимальное разрешение | 2048x1536 |

15) Теллурий Levenhuk LabZZ – 6 790 руб.

Служит для демонстрации движения Земли и Луны вокруг Солнца. С помощью этого несложного прибора ребенок легко поймет, почему меняются день и ночь, что такое времена года, почему в году двенадцать месяцев. Теллурий отлично подойдет для проведения уроков астрономии, географии или для занятий астрономического кружка. Настольный прибор наглядно продемонстрирует смену времен года, природу солнечных затмений, смену фаз Луны.

Особенности:

- Механическая модель движения Земли и Луны вокруг Солнца

- Удобное наглядное пособие по астрономии

- Теллурий приводится в движение вручную

- Модель Солнца с подсветкой

- Показывает фазы Луны и природу солнечных затмений

16) Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP20 – 9200 руб.

Космический проектор, который позволяет любоваться туманностями и звездами на потолке или стене вашей комнаты. В комплекте есть пульт дистанционного управления: выбирать режим проекции и управлять ее скоростью можно удаленно. Прибор поддерживает лазерную и светодиодную проекции, доступна регулировка яркости.

Основные особенности астропланетариев Levenhuk LabZZ SP20:

- Цветные проекции звезд и туманностей, несколько режимов работы

- Регулируемые параметры: яркость и динамика

- Простое управление, в том числе дистанционное

- Модели в двух цветах на выбор: белом или сером

17) Астропланетарий Discovery Star Sky P7 – 7 700 руб.

Необычный космический проектор, напоминающий своим обликом магический кристалл. С его помощью можно проецировать звезды и созвездия на стены и потолок комнаты, причем изображение может быть как статичным, так и подвижным. Благодаря расширенным настройкам можно настраивать яркость и цвет проекции, а также время ее выключения. Управлять проектором удобно из любого уголка помещения – с помощью пульта дистанционного управления.

Основные особенности:

- Эффектный светодиодный проектор звездного неба

- Проекция может вращаться, менять цвет и яркость

- Таймер отключения с возможностью выбора времени

- Встроенный аккумулятор – до 12 часов автономной работы

- Пульт дистанционного управления в комплекте

18) Астропланетарий Levenhuk LabZZ SP30 – 9 550 руб.

Стильный многофункциональный прибор, который понравится как детям и подросткам, так и взрослым. Включив проектор, вы сможете любоваться красотами космоса и северным сиянием на потолке или стене комнаты. Более того: астропланетарий позволяет прослушивать музыку и поддерживает голосовое управление, то есть выполняет функции умной колонки.

Основные особенности:

- Захватывающие космические виды и полярное сияние в музыкальном сопровождении

- Светодиоды, лазерная проекция, динамик с подключением по Bluetooth

- Функция таймера, автоматическое отключение через 4 часа бездействия

- Дистанционное управление с помощью пульта или голосом

- Последние сохраненные настройки запоминаются при отключении питания

19) Астропланетарий Bresser Junior – 25 750  руб.

Планетарий может проецировать 8600 звезд и 61 созвездие. Встроенные моторы поворачивают изображение, моделируя суточное вращение небесной сферы. Кроме того для максимальной реалистичности планетарий умеет проецировать «падающие» звезды. Планетарий проецирует также линии созвездий, благодаря чему их очертания легко запоминаются.

Прибор не требует подключения к электросети – благодаря этому, даже если любознательный ребенок повредит прибор, исключена возможность поражения электрическим током. Питание прибора производится от трех батареек типа АА, для экономии заряда батареек предусмотрена функция автоматического отключения по прошествии заданного времени.

Комплектация:

- Планетарий: пластиковая проекционная сфера

- Подставка: для горизонтальной/вертикальной ориентации сферы

- Диски-слайды звездного неба: 2 шт. (со звездами и созвездиями; со звездами)

- Установочный диск с ПО и инструкцией по установке

- Батарейки: 3 шт., AA